## Кабельный журнал Общежитие
Обозначение
Обозначение | Трасса |  | Кабель
| Начало | Конец | По проекту |  |  | Проложен
|  |  | Марка | Способ прокладки | Длина, м | Марка | Способ прокладки | Длина, м
1 Этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС1 | PU1 | BTH1.1.1(1) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС1 | BTH1.1.1(1) | BTH1.1.2(1) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4,2
ДПЛС1 | BTH1.1.2(1) | BTM1.1.3(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС1 | BTM1.1.3(2) | BTM1.1.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | BTM1.1.4 | BTH1.1.5(3) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.9
ДПЛС1 | BTH1.1.5(3) | BTH1.1.6(3) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.6(3) | BTH1.1.7(4) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.7(4) | BTH1.1.8(4) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.8(4) | BTH1.1.9(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.6
ДПЛС1 | BTH1.1.9(2) | BTH1.1.10(5) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.9
ДПЛС1 | BTH1.1.10(5) | BTH1.1.11(5) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.11(5) | BTH1.1.12(6) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.12(6) | BTH1.1.13(6) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.13(6) | BTM1.1.14(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.2
ДПЛС1 | BTM1.1.14(2) | BTH1.1.15(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.2
ДПЛС1 | BTH1.1.15(2) | BTH1.1.16(7) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.7
ДПЛС1 | BTH1.1.16(7) | BTH1.1.17(7) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.17(7) | BTH1.1.18(8) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.18(8) | BTH1.1.19(8) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.19(8) | BTH1.1.20(9) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.9
ДПЛС1 | BTH1.1.20(9) | BTH1.1.21(9) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.1
ДПЛС1 | BTH1.1.21(9) | BTH1.1.22(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.22(2) | BTM1.1.23(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС1 | BTM1.1.23(2) | BTM1.1.24 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | BTM1.1.24 | BTH1.1.25(10) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ДПЛС1 | BTH1.1.25(10) | BTH1.1.26(10) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.26(10) | BTH1.1.27(11) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.27(11) | BTH1.1.28(11) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.28(11) | BTH1.1.29(12) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8
ДПЛС1 | BTH1.1.29(12) | BTH1.1.30(12) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.30(12) | BTH1.1.31(2) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.7
ДПЛС1 | BTH1.1.31(2) | BTH1.1.32(13) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.8
ДПЛС1 | BTH1.1.32(13) | BTH1.1.33(14) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.2
ДПЛС1 | BTH1.1.33(14) | BTH1.1.34(14) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.4
ДПЛС1 | BTH1.1.34(14) | BTH1.1.35(14) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.3
ДПЛС1 | BTH1.1.35(14) | BTH1.1.36(14) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.36(14) | BTH1.1.37(15) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
Итого общая длина: |  |  |  |  | 180.8
Подвал (Пожарная сигнализация)
ДПЛС1 | BTH1.1.37(15) | BTH1.1.38(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 13.6
ДПЛС1 | BTH1.1.38(16) | BTH1.1.39(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.39(16) | BTM1.1.40 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.1
ДПЛС1 | BTM1.1.40 | BTH1.1.41(17) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.8
ДПЛС1 | BTH1.1.41(17) | BTH1.1.42(17) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.42(17) | BTH1.1.43(17) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.43(17) | BTH1.1.44(17) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.44(17) | BTH1.1.45(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС1 | BTH1.1.45(16) | BTH1.1.46(18) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.46(18) | BTH1.1.47(18) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.47(18) | BTH1.1.48(18) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.48(18) | BTH1.1.49(18) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.49(18) | БР1.1.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6
ДПЛС1 | БР1.1.1 | SC1.1.50-54 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | SC1.1.50-54 | БР1.1.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | БР1.1.2 | BTM1.1.55(19) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.4
ДПЛС1 | BTM1.1.55(19) | BTH1.1.56(20) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.9
ДПЛС1 | BTH1.1.56(20) | BTH1.1.57(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.57(21) | BTH1.1.58(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.58(21) | BTH1.1.59(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 2.2
ДПЛС1 | BTH1.1.59(21) | BTH1.1.60(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.60(21) | BTH1.1.61(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.61(21) | BTH1.1.62(21) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.62(21) | BTH1.1.63(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 2.5
ДПЛС1 | BTH1.1.63(16) | BTH1.1.64(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС1 | BTH1.1.64(16) | BTM1.1.65 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ДПЛС1 | BTM1.1.65 | BTH1.1.66(22) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.8
ДПЛС1 | BTH1.1.66(22) | BTH1.1.67(22) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.67(22) | BTH1.1.68(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.5
ДПЛС1 | BTH1.1.68(16) | BTM1.1.69(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС1 | BTM1.1.69(16) | BTH1.1.70(22) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.1
ДПЛС1 | BTH1.1.70(22) | BTH1.1.71(22) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.71(22) | BTH1.1.72(23) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6.9
ДПЛС1 | BTH1.1.72(23) | BTH1.1.73(23) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.73(23) | BTH1.1.74(23) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.74(23) | BTH1.1.75(23) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.75(23) | BTH1.1.76(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 2.5
ДПЛС1 | BTH1.1.76(16) | BTH1.1.77(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.77(16) | BTH1.1.78(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.78(24) | BTH1.1.79(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.79(24) | BTH1.1.80(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ДПЛС1 | BTH1.1.80(16) | BTH1.1.81(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 9
ДПЛС1 | BTH1.1.81(24) | BTH1.1.82(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.82(24) | BTH1.1.83(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.83(24) | BTH1.1.84(24) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.84(24) | BTH1.1.85(16) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС1 | BTH1.1.85(16) | BTM1.1.86(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 34.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 235.5
2 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС1 | BTM1.1.86(25) | BTM1.1.87 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | BTM1.1.87 | BTH1.1.88(26) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС1 | BTH1.1.88(26) | BTH1.1.89(26) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.89(26) | BTH1.1.90(27) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.90(27) | BTH1.1.91(27) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.91(27) | BTH1.1.92(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС1 | BTH1.1.92(25) | BTH1.1.93(28) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС1 | BTH1.1.93(28) | BTH1.1.94(28) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.94(28) | BTH1.1.95(29) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.95(29) | BTH1.1.96(29) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.96(29) | BTH1.1.97(30) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС1 | BTH1.1.97(30) | BTH1.1.98(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС1 | BTH1.1.98(25) | BTH1.1.99(31) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС1 | BTH1.1.99(31) | BTH1.1.100(32) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС1 | BTH1.1.100(32) | BTH1.1.101(31) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.101(31) | BTH1.1.102(32) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.102(32) | BTH1.1.103(32) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.103(32) | BTH1.1.104(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС1 | BTH1.1.104(25) | BTH1.1.105(33) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС1 | BTH1.1.105(33) | BTH1.1.106(33) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.106(33) | BTM1.1.107(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС1 | BTM1.1.107(25) | BTM1.1.108 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС1 | BTM1.1.108 | BTH1.1.109(34) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС1 | BTH1.1.109(34) | BTH1.1.110(34) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.110(34) | BTH1.1.111(35) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.111(35) | BTH1.1.112(35) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС1 | BTH1.1.112(35) | BTH1.1.113(36) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС1 | BTH1.1.113(36) | BTH1.1.114(36) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.114(36) | BTH1.1.115(37) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.115(37) | BTH1.1.116(37) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.116(37) | BTH1.1.117(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС1 | BTH1.1.117(25) | BTM1.1.118(25) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС1 | BTM1.1.118(25) | BTH1.1.119(38) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС1 | BTH1.1.119(38) | BTH1.1.120(38) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.120(38) | BTH1.1.121(39) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС1 | BTH1.1.121(39) | BTH1.1.122(39) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.122(39) | BTH1.1.123(40) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС1 | BTH1.1.123(40) | BTH1.1.124(40) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС1 | BTH1.1.124(40) | PU1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 33.3
Итого общая длина: |  |  |  |  | 209.6
3 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС2 | PU1 | BTM1.2.1(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 37.3
ДПЛС2 | BTM1.2.1(40) | BTM1.2.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.2 | BTH1.2.3(42) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС2 | BTH1.2.3(42) | BTH1.2.4(42) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.4(42) | BTH1.2.5(43) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.5(43) | BTH1.2.6(43) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.6(43) | BTH1.2.7(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.7(41) | BTH1.2.8(44) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС2 | BTH1.2.8(44) | BTH1.2.9(44) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.9(44) | BTH1.2.10(45) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.10(45) | BTH1.2.11(45) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.11(45) | BTH1.2.12(46) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС2 | BTH1.2.12(46) | BTH1.2.13(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС2 | BTH1.2.13(41) | BTH1.2.14(47) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.14(47) | BTH1.2.15(47) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС2 | BTH1.2.15(47) | BTH1.2.16(47) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.16(47) | BTH1.2.17(48) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.17(48) | BTH1.2.18(48) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.18(48) | BTH1.2.19(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС2 | BTH1.2.19(41) | BTH1.2.20(49) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTH1.2.20(49) | BTH1.2.21(49) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.21(49) | BTM1.2.22(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС2 | BTM1.2.22(41) | BTM1.2.23 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.23 | BTH1.2.24(50) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.24(50) | BTH1.2.25(50) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.25(50) | BTH1.2.26(51) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.26(51) | BTH1.2.27(51) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.27(51) | BTH1.2.28(52) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС2 | BTH1.2.28(52) | BTH1.2.29(52) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.29(52) | BTH1.2.30(53) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.30(53) | BTH1.2.31(53) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.31(53) | BTH1.2.32(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.32(41) | BTМ1.2.33(41) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTМ1.2.33(41) | BTH1.2.34(54) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС2 | BTH1.2.34(54) | BTH1.2.35(54) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.35(54) | BTH1.2.36(55) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.36(55) | BTH1.2.37(55) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.37(55) | BTH1.2.38(56) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.38(56) | BTH1.2.39(56) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.39(56) | BTМ1.2.40(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 21.3
Итого общая длина: |  |  |  |  | 234.9
4 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС2 | BTМ1.2.40(57) | BTM1.2.41 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.41 | BTH1.2.42(58) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС2 | BTH1.2.42(58) | BTH1.2.43(58) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.43(58) | BTH1.2.44(59) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.44(59) | BTH1.2.45(59) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.45(59) | BTH1.2.46(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.46(57) | BTH1.2.47(60) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС2 | BTH1.2.47(60) | BTH1.2.48(60) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.48(60) | BTH1.2.49(61) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.49(61) | BTH1.2.50(61) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.50(61) | BTH1.2.51(62) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС2 | BTH1.2.51(62) | BTH1.2.52(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС2 | BTH1.2.52(57) | BTH1.2.53(63) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.53(63) | BTH1.2.54(63) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС2 | BTH1.2.54(63) | BTH1.2.55(63) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.55(63) | BTH1.2.56(64) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.56(64) | BTH1.2.57(64) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.57(64) | BTH1.2.58(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС2 | BTH1.2.58(57) | BTH1.2.59(65) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTH1.2.59(65) | BTH1.2.60(65) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.60(65) | BTM1.2.61(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС2 | BTM1.2.61(57) | BTM1.2.62 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.62 | BTH1.2.63(66) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.63(66) | BTH1.2.64(66) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.64(66) | BTH1.2.65(67) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.65(67) | BTH1.2.66(67) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.66(67) | BTH1.2.67(68) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС2 | BTH1.2.67(68) | BTH1.2.68(68) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.68(68) | BTH1.2.69(69) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.69(69) | BTH1.2.70(69) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.70(69) | BTH1.2.71(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.71(57) | BTM1.2.72(57) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTM1.2.72(57) | BTH1.2.73(70) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС2 | BTH1.2.73(70) | BTH1.2.74(70) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.74(70) | BTH1.2.75(71) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.75(71) | BTH1.2.76(71) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.76(71) | BTH1.2.77(72) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.77(72) | BTH1.2.78(72) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.78(72) | BTМ1.2.79(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 21.3
Итого общая длина: |  |  |  |  | 197.6
5 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС2 | BTМ1.2.79(73) | BTM1.2.80 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.80 | BTH1.2.81(74) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС2 | BTH1.2.81(74) | BTH1.2.82(74) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.82(74) | BTH1.2.83(75) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.83(75) | BTH1.2.84(75) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.84(75) | BTH1.2.85(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.85(73) | BTH1.2.86(76) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС2 | BTH1.2.86(76) | BTH1.2.87(76) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.87(76) | BTH1.2.88(77) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.88(77) | BTH1.2.89(77) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.89(77) | BTH1.2.90(78) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС2 | BTH1.2.90(78) | BTH1.2.91(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС2 | BTH1.2.91(73) | BTH1.2.92(79) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.92(79) | BTH1.2.93(79) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС2 | BTH1.2.93(79) | BTH1.2.94(79) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.94(79) | BTH1.2.95(80) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.95(80) | BTH1.2.96(80) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.96(80) | BTH1.2.97(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС2 | BTH1.2.97(73) | BTH1.2.98(81) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTH1.2.98(81) | BTH1.2.99(81) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.99(81) | BTМ1.2.100(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС2 | BTМ1.2.100(73) | BTM1.2.101 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС2 | BTM1.2.101 | BTH1.2.102(82) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.102(82) | BTH1.2.103(82) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.103(82) | BTH1.2.104(83) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.104(83) | BTH1.2.105(83) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС2 | BTH1.2.105(83) | BTH1.2.106(84) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС2 | BTH1.2.106(84) | BTH1.2.107(84) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.107(84) | BTH1.2.108(85) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.108(85) | BTH1.2.109(85) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.109(85) | BTH1.2.110(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС2 | BTH1.2.110(73) | BTM1.2.111(73) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС2 | BTM1.2.111(73) | BTH1.2.112(86) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС2 | BTH1.2.112(86) | BTH1.2.113(86) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.113(86) | BTH1.2.114(87) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС2 | BTH1.2.114(87) | BTH1.2.115(87) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.115(87) | BTH1.2.116(88) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС2 | BTH1.2.116(88) | BTH1.2.117(88) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС2 | BTH1.2.117(88) | PU1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 45.6
Итого общая длина: |  |  |  |  | 221.9
6 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС3 | ARK1 | BTМ1.3.1(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 50
ДПЛС3 | BTМ1.3.1(89) | BTМ1.3.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС3 | BTM1.3.2 | BTH1.3.3(90) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС3 | BTH1.3.3(90) | BTH1.3.4(90) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.4(90) | BTH1.3.5(91) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.5(91) | BTH1.3.6(91) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.6(91) | BTH1.3.7(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС3 | BTH1.3.7(89) | BTH1.3.8(92) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС3 | BTH1.3.8(92) | BTH1.3.9(92) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.9(92) | BTH1.3.10(93) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.10(93) | BTH1.3.11(93) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.11(93) | BTH1.3.12(94) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС3 | BTH1.3.12(94) | BTH1.3.13(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС3 | BTH1.3.13(89) | BTH1.3.14(95) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTH1.3.14(95) | BTH1.3.15(95) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС3 | BTH1.3.15(95) | BTH1.3.16(95) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.16(95) | BTH1.3.17(96) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.17(96) | BTH1.3.18(96) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.18(96) | BTH1.3.19(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС3 | BTH1.3.19(89) | BTH1.3.20(97) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС3 | BTH1.3.20(97) | BTH1.3.21(97) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.21(97) | BTМ1.3.22(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС3 | BTМ1.3.22(89) | BTМ1.3.23 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС3 | BTМ1.3.23 | BTH1.3.24(98) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTH1.3.24(98) | BTH1.3.25(98) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.25(98) | BTH1.3.26(99) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.26(99) | BTH1.3.27(99) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.27(99) | BTH1.3.28(99) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС3 | BTH1.3.28(99) | BTH1.3.29(100) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.29(100) | BTH1.3.30(101) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.30(101) | BTH1.3.31(101) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.31(101) | BTH1.3.32(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС3 | BTH1.3.32(89) | BTM1.3.33(89) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС3 | BTM1.3.33(89) | BTH1.3.34(102) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС3 | BTH1.3.34(102) | BTH1.3.35(102) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.35(102) | BTH1.3.36(103) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.36(103) | BTH1.3.37(103) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.37(103) | BTH1.3.38(104) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTH1.3.38(104) | BTH1.3.39(104) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.39(104) | BTМ1.3.40(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 22
Итого общая длина: |  |  |  |  | 248.3
7 этаж (Пожарная сигнализация)
ДПЛС3 | BTМ1.3.40(105) | BTМ1.3.41 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС3 | BTМ1.3.41 | BTH1.3.42(106) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ДПЛС3 | BTH1.3.42(106) | BTH1.3.43(106) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.43(106) | BTH1.3.44(107) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.44(107) | BTH1.3.45(107) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.45(107) | BTH1.3.46(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС3 | BTH1.3.46(105) | BTH1.3.47(108) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ДПЛС3 | BTH1.3.47(108) | BTH1.3.48(108) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.48(108) | BTH1.3.49(109) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.49(109) | BTH1.3.50(109) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.50(109) | BTH1.3.51(110) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7
ДПЛС3 | BTH1.3.51(110) | BTH1.3.52(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 3
ДПЛС3 | BTH1.3.52(105) | BTH1.3.53(111) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTH1.3.53(111) | BTH1.3.54(111) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.4
ДПЛС3 | BTH1.3.54(111) | BTH1.3.55(111) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.55(111) | BTH1.3.56(112) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.56(112) | BTH1.3.57(112) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.57(112) | BTH1.3.58(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8.9
ДПЛС3 | BTH1.3.58(105) | BTH1.3.59(113) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС3 | BTH1.3.59(113) | BTH1.3.60(113) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.60(113) | BTМ1.3.61(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 12.3
ДПЛС3 | BTМ1.3.61(105) | BTМ1.3.62 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ДПЛС3 | BTМ1.3.62 | BTH1.3.63(114) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTH1.3.63(114) | BTH1.3.64(114) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.64(114) | BTH1.3.65(115) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.65(115) | BTH1.3.66(115) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ДПЛС3 | BTH1.3.66(115) | BTH1.3.67(116) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 7.1
ДПЛС3 | BTH1.3.67(116) | BTH1.3.68(116) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.68(116) | BTH1.3.69(117) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTH1.3.69(117) | BTH1.3.70(117) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTH1.3.70(117) | BTH1.3.71(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.3
ДПЛС3 | BTH1.3.71(105) | BTМ1.3.72(105) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ДПЛС3 | BTМ1.3.72(105) | BTН1.3.73(118) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.8
ДПЛС3 | BTН1.3.73(118) | BTН1.3.74(118) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTН1.3.74(118) | BTН1.3.75(119) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ДПЛС3 | BTН1.3.75(119) | BTН1.3.76(119) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTН1.3.76(119) | BTН1.3.77(120) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
ДПЛС3 | BTН1.3.77(120) | BTН1.3.78(120) | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ДПЛС3 | BTН1.3.78(120) | ARK1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 54
Итого общая длина: |  |  |  |  | 230.3
Подвал (Автоматизация пожарных насосов)
1 | ARK2 | PIS1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 15
2 | ARK2 | PIS2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 15
3 | ARK2 | ШКП1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
4 | ARK2 | ШКП1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
5 | ARK2 | ШКП1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
6 | ARK2 | ШКП2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
7 | ARK2 | ШКП2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
8 | ARK2 | ШКП2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
9 | ARK2 | КВ "Закрыта" | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 15
10 | ARK2 | КВ "Открыта" | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 15
11 | ARK2 | КВ "Заклинила" | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 15
12 | ARK2 | ШКП1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
13 | ARK2 | ШКП1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
14 | ARK2 | ШКП2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
15 | ARK2 | ШКП2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Труба гофр. Д 16 мм | 3
Итого общая длина: |  |  |  |  | 114
Подвал (Световое оповещение)
ЛСО1.1.1 | AK1 | BIAL1.1.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 40
ЛСО1.1.2 | BIAL1.1.1 | BIAL1.1.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 24
ЛСО1.1.3 | BIAL1.1.2 | BIAL1.1.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 13
ЛСО1.1.4 | BIAL1.1.3 | BIAL1.1.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛСО1.1.5 | BIAL1.1.4 | BIAL1.1.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
Итого общая длина: |  |  |  |  | 85
1 этаж (Световое оповещение)
ЛСО1.2.1 | AK1 | BIAL1.2.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛСО1.2.2 | BIAL1.2.1 | BIAL1.2.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 9.8
ЛСО1.2.3 | BIAL1.2.2 | BIAL1.2.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.2.4 | BIAL1.2.3 | BIAL1.2.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛСО1.2.5 | BIAL1.2.4 | BIAL1.2.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 11
ЛСО1.2.6 | BIAL1.2.5 | BIAL1.2.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 17
ЛСО1.2.7 | BIAL1.2.6 | BIAL1.2.7 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 18
ЛСО1.2.8 | BIAL1.2.7 | BIAL1.2.8 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛСО1.2.9 | BIAL1.2.8 | BIAL1.2.9 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 11
Итого общая длина: |  |  |  |  | 89.8
2 этаж (Световое оповещение)
ЛСО1.3.1 | AK1 | BIAL1.3.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 45
ЛСО1.3.2 | BIAL1.3.1 | BIAL1.3.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.3.3 | BIAL1.3.2 | BIAL1.3.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО1.3.4 | BIAL1.3.3 | BIAL1.3.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.3.5 | BIAL1.3.4 | BIAL1.3.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.3.6 | BIAL1.3.5 | BIAL1.3.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 84.1
3 этаж (Световое оповещение)
ЛСО1.4.1 | AK1 | BIAL1.4.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 48.5
ЛСО1.4.2 | BIAL1.4.1 | BIAL1.4.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.4.3 | BIAL1.4.2 | BIAL1.4.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО1.4.4 | BIAL1.4.3 | BIAL1.4.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.4.5 | BIAL1.4.4 | BIAL1.4.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.4.6 | BIAL1.4.5 | BIAL1.4.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 87.6
4 этаж (Световое оповещение)
ЛСО1.5.1 | AK1 | BIAL1.5.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 52
ЛСО1.5.2 | BIAL1.5.1 | BIAL1.5.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.5.3 | BIAL1.5.2 | BIAL1.5.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО1.5.4 | BIAL1.5.3 | BIAL1.5.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.5.5 | BIAL1.5.4 | BIAL1.5.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.5.6 | BIAL1.5.5 | BIAL1.5.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 91.1
5 этаж (Световое оповещение)
ЛСО1.6.1 | AK1 | BIAL1.6.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 55.5
ЛСО1.6.2 | BIAL1.6.1 | BIAL1.6.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.6.3 | BIAL1.6.2 | BIAL1.6.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО1.6.4 | BIAL1.6.3 | BIAL1.6.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.6.5 | BIAL1.6.4 | BIAL1.6.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО1.6.6 | BIAL1.6.5 | BIAL1.6.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 94.6
6 этаж (Световое оповещение)
ЛСО2.1.1 | AK2 | BIAL2.1.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 58.5
ЛСО2.1.2 | BIAL2.1.1 | BIAL2.1.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.1.3 | BIAL2.1.2 | BIAL2.1.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО2.1.4 | BIAL2.1.3 | BIAL2.1.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.1.5 | BIAL2.1.4 | BIAL2.1.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.1.6 | BIAL2.1.5 | BIAL2.1.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 97.6
7 этаж (Световое оповещение)
ЛСО2.2.1 | AK2 | BIAL2.2.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 58.5
ЛСО2.2.2 | BIAL2.2.1 | BIAL2.2.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.2.3 | BIAL2.2.2 | BIAL2.2.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 19
ЛСО2.2.4 | BIAL2.2.3 | BIAL2.2.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.2.5 | BIAL2.2.4 | BIAL2.2.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛСО2.2.6 | BIAL2.2.5 | BIAL2.2.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 97.6
Подвал (Звуковое оповещение)
ЛЗО2.3.1 | AK2 | BIAS2.3.1 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 48
ЛЗО2.3.2 | BIAS2.3.1 | BIAS2.3.2 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 26
ЛЗО2.3.3 | BIAS2.3.2 | BIAS2.3.3 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 6
ЛЗО2.3.4 | BIAS2.3.3 | BIAS2.3.4 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛЗО2.3.5 | BIAS2.3.4 | BIAS2.3.5 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛЗО2.3.6 | BIAS2.3.5 | BIAS2.3.6 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛЗО2.3.7 | BIAS2.3.6 | BIAS2.3.7 | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 | Кабель-канал 16х16 | 10
Итого общая длина: |  |  |  |  | 107
1 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО1 | AU1 | BIAD1.1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 6
ЛРО1 | BIAD1.1 | BIAD1.2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 6
ЛРО1 | BIAD1.2 | BIAD1.3 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 9
ЛРО1 | BIAD1.3 | BIAD1.4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО1 | BIAD1.4 | BIAD1.5 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО1 | BIAD1.5 | BIAD1.6 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО1 | BIAD1.6 | BIAD1.7 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО1 | BIAD1.7 | BIAD1.8 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.8 | BIAD1.9 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 11
ЛРО1 | BIAD1.9 | BIAD1.10 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.8
ЛРО1 | BIAD1.10 | BIAD1.11 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 11
ЛРО1 | BIAD1.11 | BIAD1.12 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО1 | BIAD1.12 | BIAD1.13 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.13 | BIAD1.14 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 9.3
ЛРО1 | BIAD1.14 | BIAD1.15 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО1 | BIAD1.15 | BIAD1.16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.8
ЛРО1 | BIAD1.16 | BIAD1.17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО1 | BIAD1.17 | XD.1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО1 | XD.1 | BIAD1.18 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 15
ЛРО1 | BIAD1.18 | BIAD1.19 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.19 | ZC1.20 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 128.3
2 этаж (типовой этаж) (Речевое оповещение)
ЛРО1 | XD.1 | XD.2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 7.5
ЛРО1 | XD.2 | BIAD1.21 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2
ЛРО1 | BIAD1.21 | BIAD1.22 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛРО1 | BIAD1.22 | BIAD1.23 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.23 | BIAD1.24 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.24 | XD.3 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ЛРО1 | XD.3 | BIAD1.25 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО1 | BIAD1.25 | BIAD1.26 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5.5
ЛРО1 | BIAD1.26 | BIAD1.27 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.27 | BIAD1.28 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО1 | BIAD1.28 | BIAD1.29 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО1 | BIAD1.29 | ZC1.30 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО1 | XD.3 | BIAD1.31 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2.9
ЛРО1 | BIAD1.31 | BIAD1.32 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.32 | BIAD1.33 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ЛРО1 | BIAD1.33 | BIAD1.34 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ЛРО1 | BIAD1.34 | ZC1.35 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО1 | XD.2 | BIAD1.36 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО1 | BIAD1.36 | BIAD1.37 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО1 | BIAD1.37 | BIAD1.38 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.38 | BIAD1.39 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО1 | BIAD1.39 | BIAD1.40 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО1 | BIAD1.40 | BIAD1.41 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.41 | XD.4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 12.8
Итого общая длина: |  |  |  |  | 114.7
3 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО1 | XD.4 | BIAD1.42 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО1 | BIAD1.42 | BIAD1.43 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО1 | BIAD1.43 | BIAD1.44 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.44 | BIAD1.45 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.45 | XD.5 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | XD.5 | BIAD1.46 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 7
ЛРО1 | BIAD1.46 | BIAD1.47 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО1 | BIAD1.47 | BIAD1.48 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.48 | BIAD1.49 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 11
ЛРО1 | BIAD1.49 | BIAD1.50 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.50 | ZC1.51 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО1 | XD.5 | BIAD1.52 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО1 | BIAD1.52 | BIAD1.53 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.53 | BIAD1.54 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.54 | BIAD1.55 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.55 | ZC1.56 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО1 | XD.4 | BIAD1.57 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО1 | BIAD1.57 | BIAD1.58 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.8
ЛРО1 | BIAD1.58 | BIAD1.59 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО1 | BIAD1.59 | BIAD1.60 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.60 | BIAD1.61 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 11.1
ЛРО2 | BIAD1.61 | BIAD1.62 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО1 | BIAD1.62 | ZC1.63 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 96.3
4 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО2 | AU2 | XD.6 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 37
ЛРО2 | XD.6 | BIAD2.1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2
ЛРО2 | BIAD2.1 | BIAD2.2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛРО2 | BIAD2.2 | BIAD2.3 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.3 | BIAD2.4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.4 | XD.7 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ЛРО2 | XD.7 | BIAD2.5 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО2 | BIAD2.5 | BIAD2.6 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5.5
ЛРО2 | BIAD2.6 | BIAD2.7 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.7 | BIAD2.8 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.8 | BIAD2.9 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО2 | BIAD2.9 | ZC2.10 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.7 | BIAD2.11 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2.9
ЛРО2 | BIAD2.11 | BIAD2.12 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.12 | BIAD2.13 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ЛРО2 | BIAD2.13 | BIAD2.14 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ЛРО2 | BIAD2.14 | ZC2.15 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.6 | BIAD2.16 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО2 | BIAD2.16 | BIAD2.17 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО2 | BIAD2.17 | BIAD2.18 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.18 | BIAD2.19 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО2 | BIAD2.19 | BIAD2.20 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.20 | BIAD2.21 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.21 | XD.8 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13.2
Итого общая длина: |  |  |  |  | 144.6
5 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО2 | XD.8 | BIAD2.22 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13
ЛРО2 | BIAD2.22 | BIAD2.23 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛРО2 | BIAD2.23 | BIAD2.24 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.24 | BIAD2.25 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.25 | XD.9 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ЛРО2 | XD.9 | BIAD2.26 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО2 | BIAD2.26 | BIAD2.27 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5.5
ЛРО2 | BIAD2.27 | BIAD2.28 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.28 | BIAD2.29 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.29 | BIAD2.30 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО2 | BIAD2.30 | ZC2.31 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.9 | BIAD2.32 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2.9
ЛРО2 | BIAD2.32 | BIAD2.33 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.33 | BIAD2.34 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ЛРО2 | BIAD2.34 | BIAD2.35 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ЛРО2 | BIAD2.35 | ZC2.36 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.8 | BIAD2.37 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО2 | BIAD2.37 | BIAD2.37 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО2 | BIAD2.37 | BIAD2.38 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.38 | BIAD2.39 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО2 | BIAD2.39 | BIAD2.40 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.40 | BIAD2.41 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.41 | XD.10 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 118.5
6 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО2 | XD.10 | BIAD2.43 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13
ЛРО2 | BIAD2.43 | BIAD2.44 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛРО2 | BIAD2.44 | BIAD2.45 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.45 | BIAD2.46 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.46 | XD.11 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ЛРО2 | XD.11 | BIAD2.47 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО2 | BIAD2.47 | BIAD2.48 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5.5
ЛРО2 | BIAD2.48 | BIAD2.49 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.49 | BIAD2.50 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.50 | BIAD2.51 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО2 | BIAD2.51 | ZC2.52 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.11 | BIAD2.53 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2.9
ЛРО2 | BIAD2.53 | BIAD2.54 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.54 | BIAD2.55 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ЛРО2 | BIAD2.55 | BIAD2.56 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ЛРО2 | BIAD2.56 | ZC2.57 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.10 | BIAD2.58 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО2 | BIAD2.58 | BIAD2.59 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО2 | BIAD2.59 | BIAD2.60 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.60 | BIAD2.61 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО2 | BIAD2.61 | BIAD2.62 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.62 | BIAD2.63 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.63 | XD.12 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13.1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 118.5
7 этаж (Речевое оповещение)
ЛРО2 | XD.12 | BIAD2.64 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 13.2
ЛРО2 | BIAD2.64 | BIAD2.65 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5
ЛРО2 | BIAD2.65 | BIAD2.66 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.66 | BIAD2.67 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.67 | XD.13 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.4
ЛРО2 | XD.13 | BIAD2.68 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 8
ЛРО2 | BIAD2.68 | BIAD2.69 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 5.5
ЛРО2 | BIAD2.69 | BIAD2.70 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.70 | BIAD2.71 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.71 | BIAD2.72 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.2
ЛРО2 | BIAD2.72 | ZC2.73 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.13 | BIAD2.74 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 2.9
ЛРО2 | BIAD2.74 | BIAD2.75 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.75 | BIAD2.77 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.1
ЛРО2 | BIAD2.77 | BIAD2.78 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.3
ЛРО2 | BIAD2.78 | ZC2.79 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
ЛРО2 | XD.12 | BIAD2.79 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3
ЛРО2 | BIAD2.79 | BIAD2.80 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.7
ЛРО2 | BIAD2.80 | BIAD2.81 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4.1
ЛРО2 | BIAD2.81 | BIAD2.82 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 3.9
ЛРО2 | BIAD2.82 | BIAD2.83 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 10
ЛРО2 | BIAD2.83 | BIAD2.84 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 4
ЛРО2 | BIAD2.84 | ZC2.85 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 16х16 | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 106.1
Интерфейс RS-485(1)
R1.1 | PU1 | HLA1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
R1.2 | HLA1 | HLA2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
R1.3 | HLA2 | HLA3 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
R1.4 | HLA3 | RFA | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 3
R1.5 | RFA | AWK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 2
R1.6 | AWK1 | AU1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 3
R1.7 | AU1 | AU2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 2
R1.8 | AU2 | GB2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 2
R1.9 | GB2 | GB1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
R1.10 | GB1 | BK | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 42
R1.11 | BK | HLA4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
Итого общая длина: |  |  |  |  | 59
Интерфейс RS-485(2)
R2.1 | PU1 | RFA | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 5
R2.2 | RFA | AU1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 4
R2.3 | AU1 | AU2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 2
R2.4 | AU2 | GB2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 1
R2.5 | GB2 | BK | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Кабель-канал 40х25 | 42
Итого общая длина: |  |  |  |  | 54
Интерфейс RS-485 (в шкафу ШПС-24 исп.10)
R1 | BK1 | ARK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Внутри шкафа | 0.5
R2 | BK1 | AK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Внутри шкафа | 0.5
R3 | BK1 | AK2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Внутри шкафа | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 1.5
Интерфейс RS-485 (в шкафу ЩМП-2-1 УХЛ3 IP31 Generica 500x400x150)
R4 | BK2 | ARK2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 | Внутри шкафа | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 0.5
Питание приборов 24В
V1 | HLA1 | HLA2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 1
V2 | HLA2 | HLA3 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 1
V3 | HLA3 | AWK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 1
V4 | AWK1 | GB2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 3
V5 | GB2 | HLA4 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 42
V6 | GB1 | AK2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 2
V7 | BK1 | ARK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 0.5
V8 | BK1 | AK1 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 0.5
V9 | BK2 | ARK2 | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | Кабель-канал 40х25 | 0.5
Итого общая длина: |  |  |  |  | 51.5
|  |  | КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 |  | 2707.3 | 2842.665
|  |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 |  | 878.5 | 922.425
|  |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5 |  | 115 | 120.75